| gaz-sales@yandex.ru +7 (8453) 71-60-75 +7 927 2286075 |  |
| --- | --- |

- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- на изготовление транспортабельной (модульной, блочной) котельной установки.

- 1. Наименование и адрес отапливаемого  объекта____________________________________________________________________________

- 2. Отапливаемый объем каждого здания, (кв.м.) _________________________________________

- 3. Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч) _______________________________________

- в том числе на отопление  ____________, горячее водоснабжение __________________________

- Вентиляция(если есть)_________________, Иное_________________________________________

- 4. Тип котельной ________________(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

- 5. Основное топливо _____________________ резервное топливо __________________________

- 6. Давление газа расчетное ___________________. МПа, фактическое max._______min________

- 7. Необходимость установки ГРУ в котельной ______ (да) _______ (нет)

- установки ГРПШ Генпроектировщиком _____ (да) _________ (нет)

- 8. Водоподготовка _____________(химическая, электро-магнитная, магнитная, иное указать)

- давление водопроводной воды ___ МПа. Анализ воды прилагается ___ (да)_____ (нет)________

- 9. Требование к узлу учета газа ___________________________(счетчик, корректор по t , по Р)

- поагрегатный  учет расхода газа________ (да)_________(нет)

- 10. Необходимость теплосчетчиков ______ (да) _______ (нет)________

- 11. Необходимость счетчика горячей воды  ______ (да) _______ (нет)

- 12. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды ______(да) _______ (нет)

- 13. Производитель котлов и горелок (нужное подчеркнуть):  Россия,   Италия,  Германия (иное_________________________).

- 14. Требование к регулированию температуры теплоносителя _______________________________________________________________________________

- (полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

- 15. Тип обслуживания котельной ___________________________________________________ (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)  (с обслуживающим персоналом с бытовым помещением) (беспроводная связь)

- 16. Необходимость разработки проекта на ТКУ ___________(да) __________ (нет)____________

- 17. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника _______________________ (м.)

- 18. Максимальная температура  теплоносителя ________________________(80, 95, 110, 115)

- 19. Потери напора у потребителя (если есть данные)_______________________________(м.)

- 20. Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий __________________________________

- 21. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №)______________

- 22. Облицовка несущей конструкции________________________________________

- (профнастил окрашенный утепленный, сэндвич-панель)

- 22а. Толщина стен котельной_____________________________(50мм, 100мм, 150мм, 200мм).

- 23.Схема системы теплоснабжения ________________________________ (закрытая, открытая)

- 24. Система ____________________________________(Двухконтурная, Одноконтурная).

- 25. Система пожаротушения (Огнетушитель) ________________да___________нет.

- 26. Дополнительные требования: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 27. Необходимость поставки дымовой трубы: (укажите высоту, диаметр, конструкцию) Самонесущая: _________________________

- На растяжках:__________________________

- На платформе с котельной (для ТКУ до 500КВт)___________________

- 28. Необходимость проведения шеф-монтажа___________________________________________

- 29. Необходимость проведения пуск-наладочных испытаний______________________________

- 30. Необходимо ли 100% резервирование насосов ______________________________

Заказчик ________________________________________________________________				(предприятие, адрес, телефон, контактное лицо)

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________