| gaz-sales@yandex.ru +7 (8453) 71-60-75 +7 927 2286075 |  |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Газорегуляторного пункта ГРПШ, ГРУ, ПГБ, ГРПБ, ГСГО, УГРШ, ГРПШН.

(нужное подчеркнуть)

1.Аттестационное давление в газопроводе __________________________ МПа;

2. Фактическое давление в газопроводе:

зимой _________________________________ МПа;

летом _________________________________  МПа;

3. Давление настройки выходное:

1й нитки _________________________________ МПа;

2й нитки _______________________________  МПа;

3й нитки ____________________________________  МПа;

4й нитки ________________________________  МПа;

4. Расход газа:

1й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;

2й нитки max  __________________ min __________________м3/час;

3й нитки max  __________________ min __________________м3/час;

4й нитки max  __________________ min __________________м3/час;

4а. Конструктивное исполнение (нужное подчеркнуть):

Основная линия и байпас;  Основная и резервная линии;  Две основных и две резервных линии;  Иное________________________________________________________________

5. Тип отопления ГРП: _____________________________________________________________

(водяное, газовое ГИИВ, АГУ, ОГ, электрическое, от внешнего источника, конвекторное)

6. Электроснабжение __________________________________________________

7. Учет расхода эл. Энергии ____________________________________________

8. Узел учета расхода газа: _____________________________________________

(тип газового счетчика)

на входном газопроводе___________________________________________

на входе 1й нитки________________________________________________

на входе 2й нитки__________________________________________

на входе 3й нитки__________________________________________

9. С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией______(да)____(нет)

10. Прочие условия ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Расположение вх. и вых. Газопровода относительно ГРП________________________

Заказчик ________________________________________________________________				(предприятие, адрес, телефон, контактное лицо)

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

| gaz-sales@yandex.ru +7 (8453) 71-60-75 +7 927 2286075 |  |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Телеметрии

газорегуляторного пункта (ГРПШ, ГРУ, ПГБ, ГРПБ, ГСГО, ГРПШН, УГРШ)

Аттестованное давление в газопроводе_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ МПа.

Фактическое давление в газопроводе _ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Мпа.

Давление настройки выходное    	1й нитки    _ _ _ _ _ _  Мпа.

2й нитки     _ _ _ _ _ _  Мпа.                                                              3й нитки    _ _ _ _ _ _ _ Мпа.

Контролируемые параметры:

| Давление газа на входе |  | Давление газа на выходе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перепад давления на фильтрах |  | Перепад давления на счетчиках газа |  |
| Температура газа на входе |  | Температура газа на выходе |  |
| Температура в технологическом помещении |  | Температура в помещении телеметрии |  |
| Температура в вспомогательном помещении (АОГВ) |  | Температура наружного воздуха |  |
| Открытие входных дверей «сухой контакт» (в случае отсутствия охранной сигнализации) |  | Проникновение в помещение «сухой контакт» (в случае наличия охранной сигнализации) |  |
| Возгорание в помещение «сухой контакт» (в случае наличия пожарной сигнализации) |  | Загазованность технологического помещения «сухой контакт» |  |
| Загазованность вспомогательного помещения «сухой контакт с отключением газа на отопитель» |  |  |  |

*По умолчанию все приборы имеют токовый выход 4-20мА или «сухой контакт», комплектуются при необходимости барьерами искрозащиты и блоками питания.

Тип используемого оборудования для передачи на диспетчерский пункт:

- GSM канал (непрерывная передача через GSM модем)

- SMS GSM (передача параметров с помощью SMS сообщений)

- Выделенный канал (указать тип связи) (Ethernet, ADSL, радио, другой)__________________

- Другое оборудование для передачи данных на диспетчерский пункт___________________

_________________________________________________________________________________

Заказчик ________________________________________________________________						(предприятие, адрес, телефон, контактное лицо)

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________